Приложение к постановлению

администрации Города Томска

от 06.06.2022 № 477

Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами, определенными

частью 1 статьи 30.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», в централизованную систему водоотведения муниципального образования «Город Томск» и поступающих для очистки от загрязняющих веществ на городские очистные сооружения, находящиеся по адресу:

г. Томск, Кузовлевский тракт, 2/5 и эксплуатируемые Обществом с ограниченной ответственностью «Городские очистные сооружения»

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Допустимая концентрация в сточных водах, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | Аммоний-ион | 71,99 |
|  | БПК полн. | 168 |
|  | Взвешенные вещества | 300 |
|  | Железо | 2 |
|  | Медь | 0,004 |
|  | Нефтепродукты | 0,96 |
|  | Сульфат-анионы (сульфаты) | 109 |
|  | Фосфаты (по фосфору) | 3,31 |
|  | Цинк | 0,04 |
|  | ХПК | 500 |